## 新大楼
| 设备号（equip_no） | 遥测号(yc_no) | 遥测名(yc_nm)
温湿度设备号：113-118 | 113 | 1 | 温度1
| 113 | 2 | 湿度1
| 114 | 1 | 温度2
| 114 | 2 | 湿度2
| 115 | 1 | 温度3
| 115 | 2 | 湿度3
| 116 | 1 | 温度4
| 116 | 2 | 湿度4
| 117 | 1 | 温度5
| 117 | 2 | 湿度5
| 118 | 1 | 温度6
| 118 | 2 | 湿度6
液位监测设备号：342 | 342 | 1 | 液位1
| 342 | 2 | 液位2
| 342 | 3 | 液位3
4合1气体监测设备号：231-232 | 231 | 1 | O2浓度1
| 231 | 2 | CO浓度1
| 231 | 3 | CO2浓度1
| 231 | 4 | 可燃气体浓度1
| 232 | 1 | O2浓度2
| 232 | 2 | CO浓度2
| 232 | 3 | CO2浓度2
| 232 | 4 | 可燃气体浓度2
噪音传感器设备号：271-275
| 271 | 1 | 噪音值1
| 272 | 1 | 噪音值2
| 273 | 1 | 噪音值3
| 274 | 1 | 噪音值4
| 275 | 1 | 噪音值5

## 新大楼发电机房
| 设备号（equip_no） | 遥测号(yc_no) | 遥测名(yc_nm)
温湿度设备号：113-116 | 113 | 1 | 温度1
| 113 | 2 | 湿度1
| 114 | 1 | 温度2
| 114 | 2 | 湿度2
| 115 | 1 | 温度3
| 115 | 2 | 湿度3
| 116 | 1 | 温度4
| 116 | 2 | 湿度4
4合1气体监测设备号：231 | 231 | 1 | O2浓度1
| 231 | 2 | CO浓度1
| 231 | 3 | CO2浓度1
| 231 | 4 | 可燃气体浓度1

## 科研楼
| 设备号（equip_no） | 遥测号(yc_no) | 遥测名(yc_nm)
温湿度设备号：113-116 | 113 | 1 | 温度1
| 113 | 2 | 湿度1
| 114 | 1 | 温度2
| 114 | 2 | 湿度2
| 115 | 1 | 温度3
| 115 | 2 | 湿度3
| 116 | 1 | 温度4
| 116 | 2 | 湿度4
| 117 | 1 | 温度5
| 117 | 2 | 湿度5
| 118 | 1 | 温度6
| 118 | 2 | 湿度6
液位监测设备号：342 | 342 | 1 | 液位1
| 342 | 2 | 液位2
4合1气体监测设备号：231-232 | 231 | 1 | O2浓度1
| 231 | 2 | CO浓度1
| 231 | 3 | CO2浓度1
| 231 | 4 | 可燃气体浓度1
| 232 | 1 | O2浓度2
| 232 | 2 | CO浓度2
| 232 | 3 | CO2浓度2
| 232 | 4 | 可燃气体浓度2

## 王字楼
| 设备号（equip_no） | 遥测号(yc_no) | 遥测名(yc_nm)
温湿度设备号：113-121 | 113 | 1 | 温度1
| 113 | 2 | 湿度1
| 114 | 1 | 温度2
| 114 | 2 | 湿度2
| 115 | 1 | 温度3
| 115 | 2 | 湿度3
| 116 | 1 | 温度4
| 116 | 2 | 湿度4
| 117 | 1 | 温度5
| 117 | 2 | 湿度5
| 118 | 1 | 温度6
| 118 | 2 | 湿度6
| 119 | 1 | 温度7
| 119 | 2 | 湿度7
| 120 | 1 | 温度8
| 120 | 2 | 湿度8
| 121 | 1 | 温度9
| 121 | 2 | 湿度9
液位监测设备号：342 | 342 | 1 | 液位1
| 342 | 2 | 液位2
| 342 | 3 | 液位3
4合1气体监测设备号：231-232 | 231 | 1 | O2浓度1
| 231 | 2 | CO浓度1
| 231 | 3 | CO2浓度1
| 231 | 4 | 可燃气体浓度1
| 232 | 1 | O2浓度2
| 232 | 2 | CO浓度2
| 232 | 3 | CO2浓度2
| 232 | 4 | 可燃气体浓度2

## 王字楼发电机房
| 设备号（equip_no） | 遥测号(yc_no) | 遥测名(yc_nm)
温湿度设备号：113-116 | 113 | 1 | 温度1
| 113 | 2 | 湿度1
| 114 | 1 | 温度2
| 114 | 2 | 湿度2
| 115 | 1 | 温度3
| 115 | 2 | 湿度3
| 116 | 1 | 温度4
| 116 | 2 | 湿度4
4合1气体监测设备号：231 | 231 | 1 | O2浓度1
| 231 | 2 | CO浓度1
| 231 | 3 | CO2浓度1
| 231 | 4 | 可燃气体浓度1