## 048
无线温度传感器安装调试记录表
安装地点：
组号 | 柜号 | 柜名 | 位置 | 相位 | 节点编号 | 状态
| 11AA7 | 变压器 | 高压侧 | A | 0
|  |  |  | B | 1
|  |  |  | C | 2
|  |  | 低压侧 | A | 3
|  |  |  | B | 4
|  |  |  | C | 5
| 12AA6 | 变压器 | 高压侧 | A | 6
|  |  |  | B | 7
|  |  |  | C | 8
|  |  | 低压侧 | A | 9
|  |  |  | B | 10
|  |  |  | C | 11
| 21AA1 | 变压器 | 高压侧 | A | 12
|  |  |  | B | 13
|  |  |  | C | 14
|  |  | 低压侧 | A | 15
|  |  |  | B | 16
|  |  |  | C | 17
| 22AA1 | 变压器 | 高压侧 | A | 18
|  |  |  | B | 19
|  |  |  | C | 20
|  |  | 低压侧 | A | 21
|  |  |  | B | 22
|  |  |  | C | 23
| 31AA5 | 变压器 | 高压侧 | A | 24
|  |  |  | B | 25
|  |  |  | C | 26
|  |  | 低压侧 | A | 27
|  |  |  | B | 28
|  |  |  | C | 29
| 32AA6 | 变压器 | 高压侧 | A | 30
|  |  |  | B | 31
|  |  |  | C | 32
|  |  | 低压侧 | A | 33
|  |  |  | B | 34
|  |  |  | C | 35
| 41AA1 | 变压器 | 高压侧 | A | 36
|  |  |  | B | 37
|  |  |  | C | 38
|  |  | 低压侧 | A | 39
|  |  |  | B | 40
|  |  |  | C | 41
| 42AA1 | 变压器 | 高压侧 | A | 42
|  |  |  | B | 43
|  |  |  | C | 44
|  |  | 低压侧 | A | 45
|  |  |  | B | 46
|  |  |  | C | 47
| 51A10 | 变压器 | 高压侧 | A | 48
|  |  |  | B | 49
|  |  |  | C | 50
|  |  | 低压侧 | A | 51
|  |  |  | B | 52
|  |  |  | C | 53
| 52AA1 | 变压器 | 高压侧 | A | 54
|  |  |  | B | 55
|  |  |  | C | 56
|  |  | 低压侧 | A | 57
|  |  |  | B | 58
|  |  |  | C | 59
| 11AA1 |  |  | A | 60
|  |  |  | B | 61
|  |  |  | C | 62
| 11AA2 |  |  | A | 63
|  |  |  | B | 64
|  |  |  | C | 65
| 11AA3 |  |  | A | 66
|  |  |  | B | 67
|  |  |  | C | 68
| 12AA1 |  |  | A | 69
|  |  |  | B | 70
|  |  |  | C | 71
| 12AA2 |  |  | A | 72
|  |  |  | B | 73
|  |  |  | C | 74
| 12AA3 |  |  | A | 75
|  |  |  | B | 76
|  |  |  | C | 77
| 21AA5 | 21AA5-1 |  | A | 78
|  |  |  | B | 79
|  |  |  | C | 80
| 21AA5 | 21AA5-2 |  | A | 81
|  |  |  | B | 82
|  |  |  | C | 83
| 21AA5 | 21AA5-3 |  | A | 84
|  |  |  | B | 85
|  |  |  | C | 86
| 21AA5 | 21AA5-4 |  | A | 87
|  |  |  | B | 88
|  |  |  | C | 89
| 21AA5 | 21AA5-5 |  | A | 90
|  |  |  | B | 91
|  |  |  | C | 92
| 21AA5 | 21AA5-6 |  | A | 93
|  |  |  | B | 94
|  |  |  | C | 95
| 21AA5 | 21AA5-7 |  | A | 96
|  |  |  | B | 97
|  |  |  | C | 98
| 21AA6 | 21AA6-1 |  | A | 99
|  |  |  | B | 100
|  |  |  | C | 101
| 21AA6 | 21AA6-2 |  | A | 102
|  |  |  | B | 103
|  |  |  | C | 104
| 21AA6 | 21AA6-3 |  | A | 105
|  |  |  | B | 106
|  |  |  | C | 107
| 21AA6 | 21AA6-4 |  | A | 108
|  |  |  | B | 109
|  |  |  | C | 110
| 21AA6 | 21AA6-5 |  | A | 111
|  |  |  | B | 112
|  |  |  | C | 113
| 21AA6 | 21AA6-6 |  | A | 114
|  |  |  | B | 115 |  | 21AA9 | A | 525066
|  |  |  | C | 116 |  |  | B | 525067
| 21AA6 | 21AA6-7 |  | A | 117 |  |  | C | 525068
|  |  |  | B | 118
|  |  |  | C | 119
| 21AA7 |  |  | A | 120
|  |  |  | B | 121
|  |  |  | C | 122
| 21AA8 |  |  | A | 123
|  |  |  | B | 124
|  |  |  | C | 125
| 22AA8 | 22AA8-1 |  | A | 126
|  |  |  | B | 127
|  |  |  | C | 128
| 22AA8 | 22AA8-2 |  | A | 129
|  |  |  | B | 130
|  |  |  | C | 131
| 22AA8 | 22AA8-3 |  | A | 132
|  |  |  | B | 133
|  |  |  | C | 134
| 22AA8 | 22AA8-4 |  | A | 135
|  |  |  | B | 136
|  |  |  | C | 137
| 22AA8 | 22AA8-5 |  | A | 138
|  |  |  | B | 139
|  |  |  | C | 140
| 22AA8 | 22AA8-6 |  | A | 141
|  |  |  | B | 142
|  |  |  | C | 143
| 22AA8 | 22AA8-7 |  | A | 144
|  |  |  | B | 145
|  |  |  | C | 146
| 22AA7 | 22AA7-1 |  | A | 147
|  |  |  | B | 148
|  |  |  | C | 149
| 22AA7 | 22AA7-2 |  | A | 150
|  |  |  | B | 151
|  |  |  | C | 152
| 22AA7 | 22AA7-3 |  | A | 153
|  |  |  | B | 154
|  |  |  | C | 155
| 22AA7 | 22AA7-4 |  | A | 156
|  |  |  | B | 157
|  |  |  | C | 158
| 22AA7 | 22AA7-5 |  | A | 159
|  |  |  | B | 160
|  |  |  | C | 161
| 22AA7 | 22AA7-6 |  | A | 162
|  |  |  | B | 163
|  |  |  | C | 164
| 22AA7 | 22AA7-7 |  | A | 165
|  |  |  | B | 166
|  |  |  | C | 167
| 22AA7 | 22AA7-8 |  | A | 168
|  |  |  | B | 169
|  |  |  | C | 170
| 21AA9 |  |  | A | 171
|  |  |  | B | 172
|  |  |  | C | 173
| 22AA4 |  |  | A | 174
|  |  |  | B | 175
|  |  |  | C | 176
| 22AA5 |  |  | A | 177
|  |  |  | B | 178
|  |  |  | C | 179
| 22AA6 |  |  | A | 180
|  |  |  | B | 181
|  |  |  | C | 182
| 31AA1 |  |  | A | 183
|  |  |  | B | 184
|  |  |  | C | 185
| 31AA2 |  |  | A | 186
|  |  |  | B | 187
|  |  |  | C | 188
| 32AA2 |  |  | A | 189
|  |  |  | B | 190
|  |  |  | C | 191
| 32AA3 |  |  | A | 192
|  |  |  | B | 193
|  |  |  | C | 194
| 41AA4 |  |  | A | 195
|  |  |  | B | 196
|  |  |  | C | 197
| 41AA5 |  |  | A | 198
|  |  |  | B | 199
|  |  |  | C | 200
| 41AA6 | 41AA6-1 |  | A | 201
|  |  |  | B | 202
|  |  |  | C | 203
| 41AA6 | 41AA6-2 |  | A | 204
|  |  |  | B | 205
|  |  |  | C | 206
| 41AA6 | 41AA6-3 |  | A | 207
|  |  |  | B | 208
|  |  |  | C | 209
| 41AA6 | 41AA6-4 |  | A | 210
|  |  |  | B | 211
|  |  |  | C | 212
| 41AA6 | 41AA6-5 |  | A | 213
|  |  |  | B | 214
|  |  |  | C | 215
| 41AA6 | 41AA6-6 |  | A | 216
|  |  |  | B | 217
|  |  |  | C | 218
| 41AA6 | 41AA6-7 |  | A | 219
|  |  |  | B | 220
|  |  |  | C | 221
| 41AA6 | 41AA6-8 |  | A | 222
|  |  |  | B | 223
|  |  |  | C | 224
| 42AA5 |  |  | A | 225
|  |  |  | B | 226
|  |  |  | C | 227
| 42AA6 |  |  | A | 228
|  |  |  | B | 229
|  |  |  | C | 230
| 42AA4 | 42AA4-1 |  | A | 231
|  |  |  | B | 232
|  |  |  | C | 233
| 42AA4 | 42AA4-2 |  | A | 234
|  |  |  | B | 235
|  |  |  | C | 236
| 42AA4 | 42AA4-3 |  | A | 237
|  |  |  | B | 238
|  |  |  | C | 239
| 42AA4 | 42AA4-4 |  | A | 240
|  |  |  | B | 241
|  |  |  | C | 242
| 42AA4 | 42AA4-5 |  | A | 243
|  |  |  | B | 244
|  |  |  | C | 245
| 42AA4 | 42AA4-6 |  | A | 246
|  |  |  | B | 247
|  |  |  | C | 248
| 42AA4 | 42AA4-7 |  | A | 249
|  |  |  | B | 250
|  |  |  | C | 251
| 42AA4 | 42AA4-8 |  | A | 252
|  |  |  | B | 253
|  |  |  | C | 254
| 51AA3 |  |  | A | 255
|  |  |  | B | 256
|  |  |  | C | 257
| 51AA4 |  |  | A | 258
|  |  |  | B | 259
|  |  |  | C | 260
| 51AA5 |  |  | A | 261
|  |  |  | B | 262
|  |  |  | C | 263
| 51AA6 |  |  | A | 264
|  |  |  | B | 265
|  |  |  | C | 266
| 51AA2 | 51AA2-1 |  | A | 267
|  |  |  | B | 268
|  |  |  | C | 269
| 51AA2 | 51AA2-2 |  | A | 270
|  |  |  | B | 271
|  |  |  | C | 272
| 51AA2 | 51AA2-3 |  | A | 273
|  |  |  | B | 274
|  |  |  | C | 275
| 51AA2 | 51AA2-4 |  | A | 276
|  |  |  | B | 277
|  |  |  | C | 278
| 51AA2 | 51AA2-5 |  | A | 279
|  |  |  | B | 280
|  |  |  | C | 281
| 51AA1 | 51AA1-1 |  | A | 282
|  |  |  | B | 283
|  |  |  | C | 284
| 51AA1 | 51AA1-2 |  | A | 285
|  |  |  | B | 286
|  |  |  | C | 287
| 51AA1 | 51AA1-3 |  | A | 288
|  |  |  | B | 289
|  |  |  | C | 290
| 51AA1 | 51AA1-4 |  | A | 291
|  |  |  | B | 292
|  |  |  | C | 293
| 51AA1 | 51AA1-5 |  |  | 294
295
296
| 52AA9 | 52AA9-1 |  |  | 297
298
299
| 52AA9 | 52AA9-2 |  |  | 300
301
302
| 52AA9 | 52AA9-3 |  |  | 303
304
305
| 52AA9 | 52AA9-4 |  |  | 306
307
308
| 52AA9 | 52AA9-5 |  |  | 309
310
311
| 52AA5 |  |  |  | 312
313
314
| 52AA6 |  |  |  | 315
316
317
| 52AA7 |  |  |  | 318
319
320
| 52AA8 |  |  |  | 321
322
323
| 52AA4 | 52AA4-1 |  |  | 324
325
326
| 52AA4 | 52AA4-2 |  |  | 327
328
329
| 52AA4 | 52AA4-3 |  |  | 330
331
332
| 52AA4 | 52AA4-4 |  |  | 333
334
335
| 52AA4 | 52AA4-5 |  |  | 336
337
338
[5 empty] | 环境温度 | 环境湿度
| AH1 |  |  |  | 2000 | 2500
| AH2 |  |  |  | 2001 | 2501
| AH3 |  |  |  | 2002 | 2502
| AH4 |  |  |  | 2003 | 2503
| AH5 |  |  |  | 2004 | 2504
| AH6 |  |  |  | 2005 | 2505
| AH7 |  |  |  | 2006 | 2506
| AH8 |  |  |  | 2007 | 2507
| AH9 |  |  |  | 2008 | 2508
| AH10 |  |  |  | 2009 | 2509
| AH11 |  |  |  | 2010 | 2510
| AH12 |  |  |  | 2011 | 2511
| AH13 |  |  |  | 2012 | 2512
| AH14 |  |  |  | 2013 | 2513
| AH15 |  |  |  | 2014 | 2514
| AH16 |  |  |  | 2015 | 2515
| AH17 |  |  |  | 2016 | 2516
| AH18 |  |  |  | 2017 | 2517
| AH19 |  |  |  | 2018 | 2518
| AH20 |  |  |  | 2019 | 2519
| AH21 |  |  |  | 2020 | 2520
| AH22 |  |  |  | 2021 | 2521